## Hoja1
ANEXO II
| Tarifa: T1R Monofásico |  |  |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | Edición: 0 Vigente a partir de: 17/10/2012
Verificación Resolución ENRE N° 225/2011
DATOS DEL PROFESIONAL
Apellido y Nombre:
DNI |  |  |  | Matrícula Nº |  | Título:
Otorgada por:
Domicilio Real: | [6 empty] | Nº: |  | Piso: | Dto:
Localidad | [6 empty] | C.P.Nº:
DATOS DEL SOLICITANTE DEL CERTIFICADO
Apellido y Nombre:
Domicilio Real: | [6 empty] | Nº: |  | Piso: | Dto:
DATOS DEL INMUEBLE
Calle: | [6 empty] | Nº: |  | Piso: | Dto:
Localidad | [6 empty] | C.P.Nº:
Identificador:
[10 empty] | SI | NO
a) Correcta Instalación del Tablero Principal.
b) Correcta Instalación del Interruptor Diferencial y del Interruptor Termomagnético. (1)(2)
c) Correcta Instalación del Sistema de Puesta a Tierra.
d) Los materiales utilizados están identificados con la Marca “S”, por Resolución SICyM N° 92/98,
y conforme a IRAM o IEC.
e) Se cumplen los parámetros técnicos de funcionamiento de cada uno de los elementos indicados en el punto 3.
(1) "Si la instalación posee únicamente un solo tablero, Tablero Principal, en el mismo debe estar instalado un Interruptor automático por corriente diferencial de fuga y los interruptores termo-magnéticos bipolares por cada circuito.".
(2) Si la instalación posee un tablero principal y por lo menos un tablero seccional, en el tablero principal debe estar instalado un interruptor termo-magnético y en el tablero seccional debe estar instalado un Interruptor Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina vigente ( versión 2006). vinculación correspondiente entre ambas deben cumplir con lo indicado en la Resolución ENRE N° 225/2011 y lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución deautomático por corriente de fuga y un interruptor termo-magnético bipolar por cada circuito. Estas instalaciones al igual que la
Observaciones
Fecha |  | / | /
Firma y sello del Profesional
NOTA: La fi rma de la presente Declaración de Conformidad de Instalaciones Eléctricas por el profesional habilitado veri fica y certi fica el Cumplimiento de la Resolución ENRE N° 225/2011 y sus modificatorias. De existir alguno de los Items marcados como "NO" de definirá a la instalación como NO CONFORME y por ello no será apta para la habilitación del suministro por parte de la distribuidora"